Группа – поименованный набор параметров, предназначенный для формирования выборок из базы данных. Группы могут использоваться в качестве входных параметров в сводках. Например, в :

- Сводка по изменению значений группы параметров

- Сводка по значениям группы параметров

- Сводка по времени неисправности группы параметров

- в других сводках.

Данный редактор позволяет создавать, удалять и редактировать группы параметров.

Окно редактора.

Для работы редактору необходимо подключение к базе данных(Microsoft OLE DB provider for ODBC Drivers), т.к. он работает напрямую с таблицами базы. Подключение задаётся в настройках проекта LanMon. По умолчанию используется подключение SystemADOConnection1.

При выборе параметра канала или одного из элементов группы редактор отображает адрес выбранного элемента, а также его тип:

Руководство пользователя.

- Добавление новой группы:

Нажмите на кнопку «Новая группа»:после чего в открывшемся окне введите имя группы.

После чего в открывшемся окне введите имя группы и нажмите кнопку «Создать»:

Теперь эта группа появится в списке доступных:

- Удаление группы:

Выберите нужную группу из доступных и нажмите на кнопку «Удалить группу»

Группа сразу удаляется из базы данных.

- Добавление параметров в группу:

Выберите нужную вам группу(или создайте новую)

Выберите интересующий вас параметр(сначала А1, потом А2, потом А3 и, наконец, сам параметр). После того, как вы выберите параметра, активизируется кнопка «Добавить в группу». После нажатии на неё, выбранный параметр добавляется в выбранную группу. Кнопки «все» напротив А3 и параметров предназначены для добавлении всех параметров в выбранном А2 и всех параметров в выбранном А3 соответственно.

- Удаление параметра из группы:

Для удаления параметра из группы необходима выбрать группу, после чего в появившемся списке параметров выбрать удаляемый параметр и нажать кнопку «удалить из группы»

- Завершение работы с редактором:

Для завершения работы с редактором нажмите кнопку «Закрыть».