Данная сводка возвращает последнее значение параметров выбранной группы на заданные дату\время.

Алгоритм работы сводки.

Для каждого элемента группы в базе просматриваются его  значения(значения просматриваются в таблице logs.Значения в точках начала и конца заданного временного интервала включаются в выборку) и возвращается последняя запись. Выборка возвращает название параметра, дату\время записи и значение параметра. Если для значения есть текстовое название, то будет возвращено оно.

Окно сводки.

Для работы редактору необходимо подключение к базе данных(Microsoft OLE DB provider for ODBC Drivers), т.к. он работает напрямую с таблицами базы. Подключение задаётся в настройках проекта LanMon. По умолчанию используется подключение SystemADOConnection1.

Если в доступных группах ничего нет, то сначала следует создать группу при помощи редактора групп.

Для запуска сводки нажмите кнопку «Выполнить».

Для окончания работы нажмите кнопку «Закрыть».

Пример готовой сводки.