Сервер LanMon 3

Сервер параметров реального времени «Сервер LanMon 3» предназначен для построения сетевых информационных систем с несколькими АРМ LanMon 3 или точками подключения к контролируемому оборудованию.

Максимальное количество каналов сервера параметров реального времени составляет не более 200 000. Количество опросчиков и клиентов сервера - не более 200.

Сервер параметров реального времени выполняет следующие функции:

- обеспечение информационного взаимодействия программ SCADA-системы LanMon 3 в  компьютерной сети по специальному протоколу на базе TCP/IP;

- ведение единой базы данных в режиме реального времени по текущему состоянию (срезу) каналов;

- обеспечение синхронизации времени всех программ SCADA-системы LanMon 3;

- мониторинг работоспособности подключенных программ клиентов или опросчиков;

- редактирование параметров учетных записей;

- добавление новой учетной записи;

- ведение и просмотр электронного протокола по работе;

- ведение электронной базы данных изменений состояния каналов в SQL - сервере;

- ведение резервной электронной базы данных изменений состояния каналов;

- автоматическое извещение всех клиентов об изменении конфигурации (дерева) каналов;

- привязку к определенному процессору при работе в многопроцессорной среде;

- отображение информации о текущем состоянии SQL - сервера;

- отображение списка не зарегистрированных клиентов, установивших соединение по TCP/IP;

- отображение информации о текущем состоянии;

- настройку параметров и режимов работы.